# 南充市图书馆联动报警系统

整改项目

比

选

文

件

比选人：南充市图书馆

2019年 6 月  17  日

# 第一章   比选须知

| 序号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 南充市图书馆联动报警系统整改项目 |
| 2 | 比选人 | 南充市图书馆 |
| 3 | 项目地点 | 南充市图书馆 |
| 4 | 比选范围 | 联动报警系统（具体产品数量见附件） |
| 5 | 服务期 |  |
| 6 | 对比选申请人要求 | 1.具有独立承担民事责任的能力； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； 4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录； 6.法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 7 | 报价文件 | 正本壹份，副本壹份 |
| 8 | 比选地点、时间及比选申请文件递交地点、截止时间 | 比选地点：南充市图书馆 开标时间：2019年6 月 24 日 申请文件递交时间：6 月 21 日至24日10 点 递交地点：南充市图书馆办公室 |

# 第二章   审查标准

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 投标人具备的条件或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照(三证合一） | 年检有效 | 附（副本）复印件（加盖鲜章） |
| 2 | 法定代表人身份证明 | 原件 |  |
| 3 | 授权委托书 | 原件 |  |
| 4 | 人员 | 相关资格证书 | 附证书（副本）复印件（加盖鲜章） |
| 5 | 预算 | 10万元 |  |

# 第三章   评标办法

一、经比选人（南充市图书馆）选派的评审人员，对比选申请人的比选申请书进行评审，全部满足审查标准才能得到通过的结论。

二、中标办法：确保项目工期，质量和效果，经评审，对邀请单位以合理最低价格为中选单位。

# 第四章　比选申请书内容

一、报价函

二、法定代表人身份证明书（须附：法定代表人身份证复印件）

三、授权委托书（须附：委托代理人身份证复印件）

四、营业执照（三证合一）副本复印件

五、承诺函

附件：联动报警系统设备数量

参数要求:

| 编 号 | 设 备 名 称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 点型光电感烟火灾探测器 | 只 | 127 |
| 2 | 通用探测器底座 | 只 | 127 |
| 3 | 手动火灾报警按钮 | 只 | 29 |
| 4 | 安装底座 | 只 | 29 |
| 5 | 消火栓按钮 | 只 | 29 |
| 6 | 安装底座 | 只 | 29 |
| 7 | 输入模块 | 只 | 15 |
| 8 | 输入/输出模块 | 只 | 23 |
| 9 | 模块底座 | 只 | 45 |
| 10 | 总线隔离模块 | 只 | 3 |
| 11 | 输出模块 | 只 | 4 |
| 12 | 直线接口盒 | 只 | 4 |
| 13 | MP3录放盘 | 台 | 1 |
| 14 | 广播功率放大器 | 台 | 1 |
| 15 | 火灾声光警报器 | 只 | 31 |
| 16 | 火灾声光警报器底座 | 只 | 31 |
| 17 | 多线消防手提电话分机 | 只 | 1 |
| 18 | 总线消防电话分机 | 只 | 4 |
| 19 | 总线制火警电话调度总机 | 台 | 1 |
| 20 | MP3录放盘 | 台 | 1 |
| 21 | 广播功率放大器 | 台 | 1 |
| 22 | 面板式稳压电源主机(带浮充口） | 台 | 1 |
| 23 | 备用电池 | 对 | 1 |
| 24 | 总线控制盘 | 台 | 1 |
| 25 | 消防设备直线联动控制盘 | 台 | 1 |
| 26 | 立式控制扩展柜 | 台 | 1 |
| 27 | 火灾报警控制器(联动型） | 台 | 1 |
| ★以上产品需满足现行有关消防设备的法律、法规，并提供合格证书、 检验报告等相关质保文件 |  |  |  |

备注：带★参数为本项目实质性要求，不允许负偏离，否则为无效投标。

二、其他要求

1.有关报价：投标人所报价格应为含税人民币报价，包括但不限于产品安装、调试、送货上门运保费、税费、安装培训等所有费用；

2.交货期：合同生效后 15    个工作日内，按照采购人指定地点免费送货上门、安装、调试；

3.质量保证：第一年为免费保修期。